| - 花蓮縣政府 令 |  |
| --- | --- |

中華民國九十年十二月二十七日

九十府行法字第一三七五五九號

訂定「花蓮縣拆除合法建築物賸餘部分就地整建辦法」。

附「花蓮縣拆除合法建築物賸餘部分就地整建辦法」。

- 縣  　長  張  福  興

花蓮縣拆除合法建築物賸餘部分就地整建辦法

第一條    本辦法依花蓮縣建築管理自治條例第三十四條第二項規定訂定之。

第二條    賸餘建築物就地整建應依下列規定辦理：

一、寬度：臨接建築線長度應為二公尺以上。

二、深度：自建築線起扣除騎樓之深度後最小為一．五公尺，最大為十六公尺。

三、高度：整建建築物沿路面之簷高以不超過拆除面之高度為準，拆除面與建築物成斜面，而高度不同者，以其平均高度為準，拆除面之高度低於原建築物簷高者，得維持原建築物簷高。拆除面高度低於十三公尺者，得以十三公尺為準。屋頂如係木架或鐵架之房屋，屋頂最高高度得自簷高加屋架跨度四分之一高度。

四、總樓地板面積：原有空地得合併整建。但其總樓地板面積扣除騎樓面積後，不得超過拆除前原有建築物總樓地板面積。

五、建蔽率、容積率：整建範圍得不受建蔽率及容積率規定之限制。

前項第四款拆除前原有建築物總樓地板面積未達二百六十平方公尺者，整建時得以二百六十平方公尺為準。

整建建築物與毗連建築物如最高簷高相差三十公分以內者，得由整建人聯合申請統一高度及統一正面裝修。

整建應依建築技術規則建築設計施工編規定留設防火間隔。但整建之基地，其深度在十公尺範圍內部分，不在此限。

第三條    前條第一項第三款建築物之簷高超過十三公尺者，不適用本辦法之規定。

第四條    騎樓之深度、高度及構造應依建築法及其他有關法令辦理。

第五條    修復門面得免申請就地整建，由修復人自行沿拆除面，按拆除賸餘之建築物高度修復之，依法須設置騎樓者，並應將拆除賸餘之建築物，依本縣都市計畫區騎樓設置標準設置騎樓。

第六條    就地整建之基地內如有公共設施保留地，得依下列規定辦理：

一、賸餘建築物所有權人得向主辦工程機關申請補償，一併拆除之。

二、賸餘建築物如有部分位於公共設施保留地上者，得檢附公共設施開闢時無償自行拆除切結書申請同時整建，整建之建築物以原高度為限；該公共設施開闢時應由當地政府通知限期自行無條件拆除，逾期未拆者，由當地政府強制拆除之。

第七條    賸餘建築物有下列各款情事之一者，其所有權人得向主辦工程機關申請補償一併拆除：

一、不符合本辦法規定無法申請整建者。

二、具有危險性而不申請整建者。

三、使用價值偏低，不申請整建者。

第八條    主辦公共工程機關應於工程開工時將預定完工期限通知拆除戶，就地整建應於公共工程完工後通知拆除戶於六個月內向主管建築機關提出申請，逾期不予受理。

主管建築機關應自收到申請書十日內予以准駁；申請文件不全者，應即通知申請人限期補正，逾期未補正或補正仍不齊全者，駁回其申請。

第九條    賸餘建築物逾期未申請整建而有傾頹或朽壞情事致有危害公共安全者，依建築法有關規定處理。

第十條    申請就地整建者應檢附下列文件：

一、土地權利證明文件及共同壁協定書。

二、地盤圖。

三、建築線指定圖（含現有巷道）。

四、比例尺百分之一原建築平面圖及各向立面圖。

五、比例尺百分之一整建平面圖，各向立面圖、基礎、各層地板、屋架構造平面圖及主要剖面圖。

六、整建之高度超過七公尺或二樓者，應檢附建築師或專業技師安全證明並依下列情況檢附結構計算書備查。

（一）二層以下跨距超過六公尺之鋼筋混凝土樑，應檢附該部分應力計算書。

（二）跨距超過十二公尺之鋼架構造，應檢附鋼架應力計算書。

（三）三層之鋼筋混凝土構造建築物，樑跨距超過五公尺者及四層建築物應檢附結構計算書。

第十一條    主管建築機關應於建築物拆除整建及修復期間派員就地指導。

第十二條    就地整建應於核定整建期限內依核准圖樣整建完成，無法如期完成者得申請展期。但以二次為限，每次不得超過六個月。

整建完成後應檢附竣工平面圖、立面圖及各向立面照片三份向主管建築機關申請核發完工證明。

主管建築機關應於收到申請書日起十日內派員實地查驗合格後發給完工證明，並於地籍套繪圖上予以套繪。

第十三條    未經核准擅自整建或未依照核准圖樣施工者，依建築法第八十六條第一款規定或其他有關法令規定辦理。

第十四條    主管建築機關得依建築法第二十七條規定委由鄉（鎮、市）公所依本辦法受理就地整建，指導施工及核發完工證明等業務。

第十五條    本辦法規定之書表格式及整建須知，由主管建築機關訂定之。

第十六條    本辦法自發布日施行。

花蓮縣拆除合法建築物賸餘部分就地整建申請須知

一、說明：為整頓市容，處理因興辦公共工程拆除合法建築物之賸餘部分，如欲修復者，至遲應於公共工程完工後六個月內，申請核准後始得施工，逾期不予受理。

二、申請人應具備下列文件，向花蓮縣政府工務局申請。

| 名 稱 | 法 令 依 據 | 發 給 機 關 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、整建申請書 | 整建辦法第五條 | 縣（市）政府建設（工務） | 局縣（市）政府建設（工務）局印備免費供給如附件一。 |
| 二、土地登記簿謄 本地籍圖謄本 | 整建辦法第十條 | 地政事務所 | 自行向轄區地政事務所申請。 |
| 三、土地使用權證明書 | 整建辦法第十條 | 自行與土地所有人 簽訂 | 建地如屬自有者免附。 |
| 四、使用共同壁同意書 | 整建辦法第十條 | 自行與鄰地所有人 簽訂 | 未使用共同壁者免附。 |
| 五、設計圖樣 | 整建辦法第十條 | 自行繪製 | - 詳見整建辦法第十條第 四、五款． - 設計圖應由申請人具名 蓋章。 |

三、供公眾使用之建築物申請整建，仍應依照建築法規定核發使用執照。

四、整建之建築物如在公共設施保留地者，其構造材料應不超過「都市計畫公共設施保留地臨時建築使用辦法」之規定。

五、整建完竣後應向本府工務局或鄉鎮市公所申請核發完工證明書。